微波低电平系统PV量统计

微波系统共有21套低电平，分别标识为LLRFPB， LLRF01~LLRF20。

每套低电平需要记录的PV量共26个，分别为：8个射频通道的幅度、相位和功率，以及反射通道9的幅度和功率。

低电平系统的完整PV名：      PV前缀: PVname

PV前缀：IN:MW:LLRF*，其中*代表低电平序号（总共21个：PB、01~20）

每套低电平的26个PV量的具体PVname见下表

| 序号 | PVname | LLRFPB对应物理通道 | LLRF01对应物理通道 | LLRF02~LLRF20对应物理通道 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GET_CH1_AMP | SSA | SSA | SSA |
|  | GET_CH2_AMP | Pickup1 | KLY前向 | KLY前向 |
|  | GET_CH3_AMP | Pickup2 | ACC1入口 | ACC1入口 |
|  | GET_CH4_AMP | 定耦正向 | ACC2入口 | ACC1负载 |
|  | GET_CH5_AMP | 定耦反向 | BC入口 | ACC2入口 |
|  | GET_CH6_AMP | - | ACC1负载 | ACC2负载 |
|  | GET_CH7_AMP | REF | REF | REF |
|  | GET_CH8_AMP | VM | VM | VM |
|  | GET_CH9_AMP | - | KLY反射 | KLY反射 |
|  | GET_CH1_PHASE | SSA | SSA | SSA |
|  | GET_CH2_PHASE | Pickup1 | KLY前向 | KLY前向 |
|  | GET_CH3_PHASE | Pickup2 | ACC1入口 | ACC1入口 |
|  | GET_CH4_PHASE | 定耦正向 | ACC2入口 | ACC1负载 |
|  | GET_CH5_PHASE | 定耦反向 | BC入口 | ACC2入口 |
|  | GET_CH6_PHASE | - | ACC1负载 | ACC2负载 |
|  | GET_CH7_PHASE | REF | REF | REF |
|  | GET_CH8_PHASE | VM | VM | VM |
|  | GET_CH1_POWER | SSA | SSA | SSA |
|  | GET_CH2_POWER | Pickup1 | KLY前向 | KLY前向 |
|  | GET_CH3_POWER | Pickup2 | ACC1入口 | ACC1入口 |
|  | GET_CH4_POWER | 定耦正向 | ACC2入口 | ACC1负载 |
|  | GET_CH5_POWER | 定耦反向 | BC入口 | ACC2入口 |
|  | GET_CH6_POWER | - | ACC1负载 | ACC2负载 |
|  | GET_CH7_POWER | REF | REF | REF |
|  | GET_CH8_POWER | VM | VM | VM |
|  | GET_CH9_POWER | - | KLY反射 | KLY反射 |